| СОГЛАСОВАНО Председатель ПК МБДОУ «Горный ДС» __________________ Н.Н. Клипа Протокол № _______от _________ |  | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ «Горный ДС» ________________ Н.В. Суравешкина Приказ №_18-ОД__от 12.03.2019 г.______ |
| --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ  № ИОТ-20

по   эксплуатации  кухонного  электрооборудования

(привод   универсальный, электромясорубка,  система  приточно-вытяжной  вентиляции)

в МБДОУ «Горный ДС»

- Общие требования по охране труда по эксплуатации кухонного электрооборудования.

  - Настоящая инструкция разработана на основании Трудового Кодекса Российской Федерации, Устава МБДОУ «Горный ДС», Правил внутреннего трудового распорядка МБДОУ «Горный ДС», методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда, утвержденных постановлением Минтруда России от 17.12.2002 № 80; отраслевых типовых инструкций по охране труда, разработанных Минобрнауки России и согласованных с ЦК Профсоюза работников  народного образования и науки РФ.

  - К  самостоятельной  работе  допускаются  лица  в  возрасте  не  моложе  18  лет, прошедшие соответствующую  подготовку, инструктаж  по  охране  труда, пожарный инструктаж, медицинский  осмотр  и не  имеющие  противопоказаний  по состоянию  здоровья,  прошедшие обучение и проверку знаний по электробезопасности для работы на электрооборудовании напряжением до 1000 В с группой допуска по электробезопасности  не ниже 2.

  - При эксплуатации  кухонного  электрооборудования  работник  должен соблюдать   правила охраны труда, пожарной безопасности, правила  внутреннего  трудового  распорядка, установленные  режимы  труда  и  отдыха.

  - При  работе  возможно  воздействие  на  работающих  следующих  опасных  и  вредных  производственных  факторов:

- электрический  ток;

- ожог  рук при  касании  к  горячему  оборудованию (электросковорода, электрокотёл);

- химические  ожоги  при  работе  с  использованием  моющих и  дезинфицирующих  средств  при  работе  без  перчаток;

- аллергические  реакции  на  моющие  и  дезинфицирующие средства;

- травмы  рук  при  работе  на  электромясорубки;

  - Во  время  работы  с  электрическим  оборудованием  должна  использоваться  спецодежда: халат, прорезиненный  фартук, резиновые  перчатки.

  - Сотрудник, работающий  с  электрическим  оборудованием  должен  строго  соблюдать  инструкции  при  работе  с  электрооборудованием, должен использовать диэлектрический коврик.

  - Работник  обязан  знать  и  соблюдать  правила  пожарной  безопасности, знать  места  расположения  первичных  средств  пожаротушения, пути  эвакуации  при  пожаре.

  - При  несчастном  случае  пострадавший  или очевидец  происшествия  обязан  сообщить  об  этом  заведующему, а пострадавшему  оказать  первую  доврачебную  помощь, при  необходимости  вызвать  врача  или  доставить  пострадавшего  в  больницу.

  - Лицо, допустившее  невыполнение  или нарушение  инструкции  по  охране  труда, привлекается  к  дисциплинарной  ответственности, в  соответствии  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка и, при  необходимости, подвергается  внеочередной  проверке  знаний  норм  и  правил  охраны  труда.

- Требования  охраны  труда  перед  началом  работы.

  - Перед  началом  работы  надеть  спецодежду, а  при  необходимости надевать  и  защитные  средства.

  - Осмотреть  рабочее  место, убрать с  него всё, что мешает работе, освободить  проходы  и  не  загромождать  их во  время  работы.

  - Рабочее  место  должно  быть  достаточно  освещено.

  - Перед  включением  электрооборудования  проверить  в  надежности  заземления, сигнальной  маркировки   и  других  элементов  котла.

  - При  ремонте, чистке  и  смотре  необходимо  обесточить  оборудование  и  на рубильник  повесить  плакат: «Не включать, работают люди».

  - Подготовка  к  работе:

- Электромясорубка: Установить  мясорубку  в  горловину  привода  и  закрепить  её  двумя  специальными  винтами. Отвернуть  нажимную  гайку. Включить  привод, прислушаться  к  шуму  привода, завернуть  нажимную гайку    до  тех  пор, пока  не  появится  усиливающийся  шум, и  возрастет  сопротивление  навертыванию  нажимной  гайки.

- Система  приточно-вытяжной  вентиляции: Для  обеспечения  эффективной  работы  системы  ПВВ  обязательно  производить  одновременное  включение  приточной  и  вытяжной  системы  кнопкой «Пуск». Если  система  не  запускается  при  нажатии  кнопки «Пуск», вызвать  ремонтную службу.

- Электропривод: Нельзя  включать  электродвигатель  привода, не  закрепив  предварительно  прочно и  надежно  машину  в  горловине  привода  двумя  специальными  винтами. Отвернуть  нажимную  гайку. Включить  привод, прислушаться  к  шуму  привода, завернуть  нажимную  гайку  до тех  пор, пока  не  появится  усиливающийся  шум, и возрастет  сопротивление  навертыванию  нажимной  гайки.

- Требования  охраны  труда  во  время  работы.

  - Производить  приготовление  моющих  и   дезинфицирующих  растворов   только  по  утвержденным  правилам.

  - Работать  только  в  спецодежде при  необходимости  в  резиновых  перчатках. Обувь  должна  быть  без  каблука, с  закрытой  пяткой, на  нескользящей  подошве.

  - При  приготовлении  моющих  и  дезинфицирующих растворов:

- применять  только  разрешенные  органами  здравоохранения  моющие  средства  и  дезрастворы;

- не  превышать  установленные  концентрацию  и температуру  моющих  растворов (выше  50 С);

- не  допускать  распыления  моющих средств  и дезрастворов, попадания  их  на  кожу  и  слизистые  оболочки.

  - Во  время  работы:

- при  эксплуатации  и  уходе  за  электрооборудованием  не  допускать  попадания  влаги  внутрь  корпуса;

- перед  санобработкой  оборудование  отключить  от  сети;

- не оставлять  оборудование  без  присмотра;

- ежедневно (визуально)  проверять  исправность  заземления  и  электропроводки; 1 раз в  год  профилактический  осмотр  исправности  заземления  и  электропроводки  проверяют  приглашенные  специалисты (составлением  акта  электрозамеров);

- не  допускать  искусственного  охлаждения  электрооборудования  холодной  водой.

- не  допускать  попадания  на  электрооборудование воды, пищи.

- запрещается  применять  горючие  жидкости  для  чистки  электрооборудования.

  - Обслуживающий  персонал  должен строго  соблюдать  следующие  указания:

- Электропривод: Сменную  машину  запрещается  снимать с  привода  до  полной  остановки  электродвигателя;

- Электромясорубка: При  работе  мясорубки  заталкивать  мясо  в  горловину  тарелки  разрешается  только  толкачом. Запрещается  направлять  руками  застрявший  продукт  во  время  работы. Включить  электродвигатель  привода. Загрузить  подготовленный  продукт  в  загрузочную  тарелку  и  через  горловину  толкачом  протолкнуть  продукт  в  рабочую  камеру. Не  допускать  работы  мясорубки  вхолостую.

- Система  приточно-вытяжной  вентиляция: При  появлении  посторонних  шумов, запаха  гари нажать  кнопку  «Стоп» и  вызвать  ремонтную  службу. Категорически  запрещается  открывать  щиты  управления, производить  разборку  систем  посторонним  лицам.

- Требования  по  охране  труда  в  аварийных  ситуациях.

  - При  обнаружении аварийной  ситуации  на  месте  работ,  обесточить электрооборудование,  остановить  работу и сообщить администрации , принять  меры  по  её  устранению.

  - При  попадании  в  глаза  моющих  и  дезинфицирующих  средств  обильно  промыть  глаза  водой  и обратиться  к медицинской  сестре.

  - При  раздражении  кожи  рук  тщательно  вымыть  их  с  мылом  и смазать  кремом.

  - При  получении  травмы  или  при  плохом  самочувствии  немедленно  обратиться  за  медицинской  помощью  в  медицинский  кабинет  и  сообщить  об  этом  заведующему.

  - О  каждом  несчастном  случае, происшедшем  при  выполнении работ, немедленно  сообщить  заведующему, обратиться к старшей медсестре и при  необходимости  вызвать  «Скорую  помощь».

  - При  возникновения  пожара на рабочем месте поднять общую тревогу сообщить  заведующему   и  в  ближайшую  пожарную  часть  по  телефону 01, немедленно  начать  устранение  очага  возгорания  первичными  средствами  пожаротушения, действовать строго в соответствии с планом ликвидации пожара.

  - Не  приступать  к  работе  при  плохом   самочувствии  или  внезапной  болезни.

- Требования  охраны  труда  после  работы.

  - По  окончании  работы  работник  обязан:

- отключить электрооборудование от   сети, предварительно  переключив  на  нулевую  ступень, выдернув  вилку  из  розетки, категорически  запрещается  выключать  электрооборудование, потянув  за  провод;

- протереть  рабочую  поверхность  от  загрязнений, не  касаясь  горячих  конфорок  мокрой  салфеткой;

- снять  спецодежду;

- вымыть  лицо  и  руки с  мылом  теплой  водой.

  - Выключить  освещение. Закрыть   помещение.