| СОГЛАСОВАНО Председатель ПК МБДОУ «Горный ДС» __________________ Н.Н. Клипа Протокол № _______от _________ |  | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ «Горный ДС» ________________ Н.В. Суравешкина Приказ №_18-ОД__от 12.03.2019 г. |
| --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ № ИОТ-28
по охране труда при эксплуатации  холодильного оборудования

(бытового  холодильника)

в МБДОУ «Горный ДС»

- Общие требования охраны труда

  - Настоящая инструкция разработана на основании Трудового Кодекса Российской Федерации, Устава МБДОУ «Горный ДС», Правил внутреннего трудового распорядка МБДОУ «Горный ДС», методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда, утвержденных постановлением Минтруда России от 17.12.2002 № 80; отраслевых типовых инструкций по охране труда, разработанных Минобрнауки России и согласованных с ЦК Профсоюза работников  народного образования и науки РФ.

  - К  самостоятельной работе  допускаются  лица  не  моложе  18  лет, прошедшие  инструктаж  по охране  труда, инструктаж по пожарной безопасности в Госпожнадзоре, медицинский  осмотр, не  имеющие  противопоказаний  по  состоянию  здоровья,  прошедшие обучение и проверку знаний по электробезопасности для работы на электрооборудовании  напряжением до 1000  В, с группой допуска  по электробезопасности не ниже 2.

  - Работники  обслуживающие  холодильное  оборудование  в своей  работе  должен:

- знать  и  выполнять  свои  должностные  обязанности, инструкции  по  охране  труда, пожарной безопасности, технике безопасности, пожарной  безопасности;

- своевременно  проходить  инструктаж  по  охране  труда  по  эксплуатации  холодильного оборудования;

- соблюдать  общие  правила  электробезопасности  при  пользовании  электрическими приборами.

- соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка;

- выполнять  требования  личной  гигиены, пользоваться  спецодеждой, средствами  индивидуальной  защиты, содержать  в  чистоте  рабочее  место.

  - Во избежание травмирования и поражения электрическим током к работе по обслуживанию допускаются лица, знающие устройство и правила безопасной эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

  - К основному опасному фактору при обслуживании холодильного оборудования относится поражение электрическим током.

  - При  несчастном  случае  пострадавший  или  очевидец  происшествия  обязан  сообщить  об  этом  заведующему, а пострадавшему  оказать  первую  доврачебную  помощь, при  необходимости  вызвать  врача  или  доставить  пострадавшего  в  больницу.

  - Лицо, допустившее  невыполнение  или нарушение  инструкции  по  охране  труда,  привлекается  к  дисциплинарной  ответственности  в  соответствии  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка  и, при  необходимости, подвергается  внеочередной  проверке  знаний  норм и  правил  охраны  труда.

- Требования охраны труда перед работой.

  - Перед  началом  работы надеть  рабочую  одежду, а  при  необходимости  и защитные  средства.

  - Проверить  исправность  инструментов, наличие  сигнальной  маркировки.

  - Рабочее  место  должно быть  достаточно  освещено.

  - Прежде чем включать в работу холодильник, необходимо:

- вымыть холодильник внутри и снаружи теплым мыльно-содовым раствором, затем чистой водой, насухо вытереть мягкой тканью, холодильник тщательно проветрить;

- не допускается использовать для мойки холодильника абразивные пасты, порошки и моющие средства, содержащие кислоты, растворители, а также средства для мытья посуды;

- перед включением холодильника к электрической сети визуально проверить отсутствие нарушения  изоляции  сетевого шнура, повреждений  штепсельных  розеток  и  вилки, замыкание  токоведущих  частей  на  корпус  холодильника. Замеченные недостатки должны быть устранены электромехаником.

  - Запрещается устанавливать холодильник в нишу, для свободной циркуляции воздуха необходимо оставлять пространство от стен не менее 5см.

  - Холодильник устанавливается  в сухом, хорошо проветриваемом помещении, в месте, недоступном для прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 50см до нагревательных приборов.

- Требования охраны труда во время работы.

  - Загрузку продуктов в холодильник следует производить не ранее чем через час с момента подключения его к электрической сети.

  - Размещение, хранение, замораживание продуктов осуществлять согласно рекомендациям руководства по эксплуатации холодильника (холодильного шкафа, камеры).

  - Если в процессе работы в морозильной камере образовался плотный снеговой покров более 3мм, то холодильник следует отключить для размораживания и уборки. Толстый снеговой покров препятствует передаче холода продуктам, увеличивая время охлаждения и снижения качества продуктов, повышает расход электроэнергии. Запрещается применять для удаления снегового покрова металлические предметы.

  - Размораживание холодильной камеры происходит автоматически – в процессе работы на задней стенке камеры образуется иней, который после отключения компрессора превращается в капли воды. Талая вода стекает в лоток слива, по трубке попадает в сосуд на компрессоре и испаряется. Необходимо периодически следить за тем, чтобы вода без препятствий стекала в сосуд. Эксплуатация холодильника с засоренной системой отвода талой воды не допускается. При обнаружении воды под холодильником следует установить причину ее появления (сдвинуть емкость для сбора талой воды) и установить, так как это может послужить причиной травмирования и поражением током.

  - В процессе работы холодильника могут быть слышны:

- щелчки срабатывания датчиков реле температуры;

- журчание хладагента, циркулирующего по трубам;

- легкие потрескивания при замораживании капель воды на задней стенке холодильной   камеры.

Данные звуки носят функциональный характер и не влияют на работу холодильника.

  - Чтобы продукты сохранили аромат, цвет, влагу и свежесть, хранить их в упаковке или плотно закрытой посуде.

  - Не  рекомендуется  загружать  камеру  продуктами  с  температурой  выше  окружающей  среды, так  как  это  нарушает  нормальную  работу  холодильной  машины  и  ведет  повышенному  расходу  электроэнергии.

  - Рекомендуем два раза в год проводить уборку задней части холодильного оборудования от пыли с помощью пылесоса.

  - В  процессе  эксплуатации  или  уборки  холодильника, а также  уборке  помещения  не  следует  допускать  попадания  влаги  на  компрессор, пускозащитное  реле, клеммную  колодку.

  - Запрещается  складирование  возле  холодильника  готовой  продукции, тары, мусора, бумаги  и  т.п.

  - Запрещается  использовать  шкаф  для  хранения  легко  воспламеняемых, горючих веществ, а  также  кислот  и  других  агрессивных  веществ.

  - Запрещается  самостоятельно  регулировать  приборы  автоматики, трогать  части  холодильной  машины.

  - Отключить холодильник от электросети, вынув вилку из розетки, при:

- перестановке его на другое место;

- мытье пола под ним;

- размораживании и уборке холодильника;

- замене лампы освещения холодильной камеры;

- перепадах и отключении напряжения в электрической сети;

- устранении неисправностей;

- выполнении операций, связанных с обслуживанием холодильника.

  - Запрещается:

- при включенном в электрическую сеть холодильнике одновременно прикасаться к холодильнику и устройствам, имеющим естественное заземление (радиаторы отопления, водопроводные трубы, мойки и т.п.);

- ремонтировать и мыть включенный в сеть холодильник;

- подключать холодильник у электрической сети, которая имеет неисправную защиту от токовых перегрузок;

- использовать для подключения холодильника к электрической сети переходники, многополюсные розетки и удлинительные шнуры;

- хранить в холодильнике взрывоопасные вещества;

- хранить в морозильной камере стеклянные емкости с замерзающими жидкостями и газированные напитки в закупоренных сосудах, так как при замерзании они взрывоопасны;

- эксплуатировать холодильник при отсутствии емкости для сбора талой воды;

- устанавливать в холодильник лампу освещения мощностью более 15Вт;

- производить замену элементов электропроводки специалисту, не имеющему на то разрешения.

- Требования  по  охране  труда  при  аварийных  ситуациях.

  - При  обнаружении  аварийной  ситуации  на месте  работ обесточить электрооборудование,  остановить  работу  и       принять  меры  по  её    устранению.

  - При  попадании в глаза  моющих  и  дезинфицирующих  средств  обильно  промыть глаза  водой  и  обратиться  к  медицинской  сестре.

  - При  раздражении  кожи  рук  тщательно  вымыть  их  с  мылом  и  смазать  кремом.

  - При  получении  травмы или  при  плохом  самочувствии   немедленно  оказать  первую помощь  пострадавшему, обратиться  в  медицинский  кабинет, сообщить  об  этом заведующему.

- Требования  по  охране труда  по  окончании  работ.

  - Убрать  инвентарь, оборудование  в специально  отведенное  место.

  - Снять  спецодежду  и  другие  средства  индивидуальной  защиты.

  - Тщательно  вымыть  лицо, руки с мылом.

  - Выключить  освещение. Закрыть  помещение.